1、国际单位制的基本单位符号：长度（    ），质量（     ），时间（    ），电流（    ），热力学温度（    ），物质的量（    ）。

2、测量误差按其表达方式可分为（       ）误差和（       ）误差按其产生的原因可分为（       ）误差和（       ）误差。

3、用标准差来表示的不确定度称为（           ）。

4、 我国《计量法》规定，国际单位制计量单位为国家法定计量单位。（  ）

5、 提高检测人员的业务水平就可以减少或消除测量的系统误差。（  ）

6、随机变量的数学期望不是简单的算术平均值，而是以概率为权的加权平均值。（  ）

7、随机变量的观测条件稳定不变，如果测量次数n充分大则可用频率代替概率。（  ）

8、正态分布曲线在均值处不一定具有最大值。（  ）

9、计量法规定：国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位为国家法定计量单位。(  )

10、将 3．26501修约为三位有效数字的正确答案是(  )。

A、 3．27     B、 3．26     C、 3．265

11、0．01020的有效位数为()。

A、3位       B、4位       C、5位

12、标准不确定度的置信概率为(  )。

A、 68．27％     B、 95．45％     C、 99．73％

13、下列组合单位符号书写方式正确的是（）。

A、牛顿米——牛米             B、瓦每开尔文米——W/K.m

C、焦耳每摄氏度——焦/℃