复习题答案（一）

- 单项选择（25）

  - 由检测机构的最高管理者批准发布的质量宗旨和质量方向是：C

A、质量目标       B、质量手册       C、质量方针

  - 由检测机构的最高管理者主持的质量方针、质量目标和质量体系的符合

性及有效性的正式评价是：B

A、 内部审核       B、管理评审       C、验证评审

3．《实验室资质认定评审准则》实施的时间为：A

A、2007年01月01日  B、2006年01月01日  C、2006年12月1日

- 对一个产品进行测量，并依据该产品的标准判定是否合格，这一过程叫：C

A、试验      B、测试      C、检验

5．焦耳每千克开尔文的正确写法是：B

A、J/KG·K       B、J/（KG·K）         C、焦耳/千克·开

二．填空（35）

- 质量体系文件是由以下四部分组成：《质量手册》。《程序文件》。作业指导

书。质量记录和质量计划。

2．仪器设备的管理标志分别为：合格证。准用证。停用证。

3．长度单位的名称米及符号M	。质量单位的名称千克及符号KG。

4．你所在检测机构的最高管理者是      ，技术负责人是      ，质量负责

人是        。

5．检测机构的（人员）最高管理者和技术负责人变更，需报发证机关部门备案。

6．经评审机构考核合格并授权，对检验报告签字负责的主要技术人员称为：授

权签字人。

7．试验记录需要更改时应将有错误的数据：杠改，将正确的数据写在有错数

据的：右上方，并：盖上本人私章。

三。断正误，并改错（25）

1．我国采用公制计量单位。√

2．GB/T50081-2002规定，混凝土试件的标准养护温度是20+-2℃。√

3．通过计量认证的实验室所出具的所有检测报告均可加盖CMA章。×

4．试验检测记录可以用铅笔填写。×

5．试验检测报告可以用“杠改法”更改。×

四．计算题（15）

  - 0.5+0.05+0.005=0.6        0．11*0.111=0.012

  - 钢筋原材拉伸试验：横截面积为314.2平方毫米，标距为100毫米，屈服荷载为115KN，极限破坏荷载为165KN，断后标距为128.32毫米。计算：

屈服强度=   MP

抗拉强度=   MP

伸 长 率=   %