附件4            第     项目管理中心        号线设备施工单位工程开工条件核查表

| 工程单位名称（标段） |  |  |  |  |  | 申报单位（盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位意见 |  |  |  |  | 监理审查意见（盖章） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目及检查内容 |  |  | 检查要点 |  |  | 自查意见 | 监理审查意见 |  | 核查意见 |
| 1 | 组织机构 | 机构、体系设置 |  | 是否建立、机构、体系图公示、是否有上级单位审批手续 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要管理人员、专职安全、质量管理人员配备 |  | 人员是否到位、资格证是否齐全、数量是否符合要求、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岗位责任制度 |  | 质量、安全、消防、保卫等责任分工明确、责任到人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理制度 | 安全、质量、生产、教育、消防、保卫等相关制度 |  | 制度建立、人员明确、种类齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分包管理 | 分包合同 |  | 分包队伍及其进场人员资质符合要求，按照合同约定到位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与分包单位签署安全管理协议书 |  | 签订安全协议，签认手续齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业 人员 | 建立作业队伍和人员台账 |  | 按队伍、工种建立台账 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员证件 |  | 证件齐全（原件）、在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 教育培训 | 三级安全教育 |  | 有教育登记卡、教育记录、考核试卷、签认填写完整、有音像资料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员 |  | 单独按专业培训、考试 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工人夜校 |  | 是否成立、编制培训计划 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作规程 |  | 编制完成，内容符合实际 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 场地、资料等移交手续 | 场地移交 |  | 有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 责任区划分 |  | 与同场地作业单位签订安全协议明确文明施工责任区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工设计文件的移交 |  | 有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全措施费的拨付 |  | 支付凭证、有安全措施费使用计划、使用凭证 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐患排查 | 隐患排查体系 |  | 各级责任制、责任到人、奖惩制度 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 图纸、施组 | 施工图纸审查记录 |  | 审查结果是否有问题，有处理意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计交底 |  | 有无设计交底记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计 |  | 施工组织设计是否可行，审批程序是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工方案 |  | 方案是否合理，审批程序符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专项方案和 应急预案 | 专项施工方案 |  | 方案是否合理，是否有专家审批意见（视需要），是否有监理审批意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各种应急预案 |  | 方案是否合理，是否监理审批意见 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 交底 | 质量、安全技术交底 |  | 按工序、分工种全员进行针对性交底，签字齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 工程测量 | 测量人员资质、测量仪器的检定 |  | 检定证明在有效期范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量方案 |  | 方案符合现场实际，审批程序是否完善 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 机械管理 | 大型机械设备 |  | 厂家的合格证，进场验收手续完整，验收合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 租赁机械 |  | 有租赁合同、签订安全协议 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工用电管理 | 临时用电 |  | 临电施工组织设计，审批手续符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全技术交底 |  | 有针对性交底记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场生活区临电系统 |  | 符合三相五线制，TN-S系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备测试、调试记录 |  | 记录是否齐全、结果是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备验收 |  | 验收手续，验收记录齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主要原材料、半成品 | 主要原材料 |  | 按规定进行复试（见证试验）检测结果合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 半成品 |  | 进场验收合格 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安全防护 | 安全防护设施 |  | 设置齐全有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护用品、用具 |  | 厂家合格证及资料、检测报告齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 消防 | 制度及方案 |  | 建立消防安全管理制度，编制施工现场消防技术方案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防器材、设备 |  | 有厂家合格证及资料、检测结果合格，在有效期范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点部位 |  | 配备充足器材 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 保卫 | 人员管理 |  | 进场人员全部录入，安全保卫制度完善，人员进出登记齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点部位 |  | 大门口、库房等重点部位有监控 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 来访接待 |  | 设置接待室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护用品使用 |  | 佩戴及使用是否规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 文明施工 | 安全标识挂设 |  | 齐全、规范、整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五牌一图 |  | 在规定位置设置，内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色文明施工管理制度 |  | 按要求编制《绿色文明施工标准化管理实施方案》并组织评审 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时建筑 |  | 临时建筑物的设计、安装符合相应资质条件要求，验收手续齐全。临时建筑物的材料应符合消防规范要求燃烧性能等级要求。临时建筑物防雷接地完善，有验收测试记录临时建筑物内导向标识明确，应急通道畅通 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工围挡 |  | 围挡应严格执行经审批的围挡方案，沿工地四周连续设置设置，材质及结构符合方案规定，满足安全、美观的要求，符合公司及项目管理公司标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬尘、降噪 |  | 满足5个100%的要求，沙土覆盖、工地硬化、车轮冲洗、车辆“六统一”、洒水降尘、空地绿化，场容场貌整洁 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安全专项资金 | 安全生产措施费生产 |  | 安全资金投入是否专款专用，建立使用台账 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工程档案 | 档案人员资质、数量 |  | 资质和数量满足要求 |  |  |  |  |  |  |
| 核查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查人 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |